## 条件入力
ドアクローザ７０００シリーズ（スタンダード型）Ｚ型取付位置 | [5 empty] | Ver.1.3 (2022年)
| 中心吊り | [5 empty] | 本図は左開きを示す。
下表内に品番及び扉納まり条件を 入力して下さい。
品 番 |  |  |  |  | ←ここをクリックし、▼ボタンより品番を選定して下さい
扉納まり条件 | α | 制限角度（゜）
角度を変更する場合→
| Ｕ | 吊芯（㎜）
| Ｌ | 扉厚（㎜）
| Ｘ | 上枠との面落ち（㎜）
| Ｇ | メーンアーム（㎜）
| Ｈ | 補助アーム長さ（㎜）
長さを調整する場合→
框扉 | Ｔ | 上框の面落ち寸法（㎜）
| Ｆ | 吊芯から竪框端まで（㎜）
取付位置 | Ｒ |  | （㎜）
| Ａ |  | （㎜）
| Ｃ |  | （㎜）
確認事項
θ | ピニオン軸回転角度（゜）
日 時
工事名
ドア符号
「←ＮＧ」が表示された場合、
選定されたドアクローザは使用出来ません。
Ｚ９０用の品番を選定されても９０゜制限とならない場合は、
Ｚ１２０用の品番を選定して９０゜制限位置を求めて下さい。
使用方法
１.取付けされる箇所にドアクローザが納まるか必ず確認して下さい。
ピボットヒンジを使用される場合は、ＤＣ本体と干渉しないかを確認して下さい。
詳細寸法は７０００シリーズＺ型の納まりを参照して下さい。
２.品番からドアクローザを選んで下さい。
３.制限角度（α）・Ｇ寸法・Ｈ寸法が自動で入力されます。
４.Ｕ寸法・Ｌ寸法・Ｘ寸法を入力して下さい。
框扉の場合は、Ｔ寸法・Ｆ寸法も入力して下さい。 （一般扉の場合は入力不要です。）
５.取付位置が、Ｒ寸法・Ａ寸法・Ｃ寸法で表されます。
ピボットヒンジを使用される場合は、
ＤＣ本体と干渉しないかの確認をして下さい。
ストップ付、ストップなしの取付位置は同じです。
納まりは７０００シリーズＺ型を参照して下さい。

## DC寸法関係
品番 | Ｒ寸法 | Ｂ寸法 | メーンアーム 長さＧ | 補助アーム 長さＨ |  |  | ＤＣ本体芯 Ｓ | ブラケット寸法 Ｋ | ＤＣ芯より ブラケット端まで | ＤＣ芯より吊元側 本体取付ネジ まで | ＤＣ芯より吊元側 本体端まで | ＤＣ軸 許容回転角度
(S)-7001Z-90 | 179 | 61 | 155 | （150～152） | 150 | 152 | 25.5 | 15 | 96 | 59 | 81 | 255
(S)-7002Z-90 | 179 | 61 | 155 | （150～152） | 150 | 152 | 25.5 | 15 | 96 | 59 | 81 | 255
(S)-7003Z-90 | 179 | 61 | 155 | （150～152） | 150 | 152 | 25.5 | 15 | 96 | 59 | 81 | 255
(S)-7004Z-90 | 185 | 55 | 154 | （156～158） | 156 | 158 | 30 | 15 | 102 | 65 | 93 | 240
(S)-7005Z-90 | 185 | 55 | 154 | （156～158） | 156 | 158 | 30 | 15 | 102 | 65 | 93 | 240
(S)-7001Z-120 | 179 | 61 | 185 | （182～184） | 182 | 184 | 25.5 | 15 | 96 | 59 | 81 | 255
(S)-7002Z-120 | 179 | 61 | 185 | （182～184） | 182 | 184 | 25.5 | 15 | 96 | 59 | 81 | 255
(S)-7003Z-120 | 179 | 61 | 185 | （182～184） | 182 | 184 | 25.5 | 15 | 96 | 59 | 81 | 255
(S)-7004Z-120 | 185 | 55 | 185 | （188～190） | 188 | 190 | 30 | 15 | 102 | 65 | 93 | 240
(S)-7005Z-120 | 185 | 55 | 185 | （188～190） | 188 | 190 | 30 | 15 | 102 | 65 | 93 | 240

## 計算ｼｰﾄ
α | Ｒ | Ｂ | Ｌ－Ｕ＋Ｓ-T | Ｌ－Ｕ＋ （Ｘ＋Ｋ） | Ｇ | Ｈ | ＸX | Ｙ | Ｚ | β | γ | α | δ | ε | Ｖ | λ | θ
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! |  | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | 15 |  |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## メモ
ピニオン軸回転角度
| 品番 |  | スプリング |  | ﾋﾟﾆｵﾝ軸 ﾋﾟｯﾁ円直径 | 軸回転角度
|  |  | 組立時 | 最大圧縮時
| 7001 | DSPE01-2 | 114 | 74 | 17.5 | 261.9236 | 255
| 7002 | DSPE02-2 | 114 | 74 | 17.5 | 261.9236 | 255
| 7003 | DSPE03-2 | 114 | 74 | 17.5 | 261.9236 | 255
| 7004 | DSPE04-1 | 118 | 73 | 21 | 245.5533 | 240
| 7005 | DSPE04-1 DSPE07-2 | 118 | 73 | 21 | 245.5533 | 240
補助アーム設定寸法
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 7001Z-90 | 152 | 152 | 151 | 150 | 150 | 150
| 7004Z-90 | 158 | 158 | 157 | 156 | 156 | 156
| 7001Z-120 | 184 | 184 | 183 | 182 | 182 | 182
| 7004Z-120 | 190 | 190 | 190 | 189 | 188 | 188
|  |  |  | 189 | 188